1． Product Structure 1.1 Diagram For Vaginal Speculum 1.2 Specification and size for Vaginal Speculum Specification & Type; Basic size (mm). L; L1; B; B1; B2; C; H. 4913 Large; 141±2; 140±2; 34±1; 32±1; 32±1; 62±2; 127±2. 4912 Middle; 108±2; 107±2; 34±1; 31±1; 30±1; 64±2; 127±2. 4911 Small; 107±2; 106±2; 34±1; 22±1; 22±1; 84±2; 127±2.