|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1． Product Structure**  **1.1 Diagram For Vaginal Speculum**    **1.2 Specification and size for Vaginal Speculum**     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Specification & Type | Basic size (mm) | | | | | | | | | | L | L1 | B | B1 | B2 | C | H |  | | 4913 Large | 141±2 | 140±2 | 34±1 | 32±1 | 32±1 | 62±2 | 127±2 |  | | 4912 Middle | 108±2 | 107±2 | 34±1 | 31±1 | 30±1 | 64±2 | 127±2 |  | | 4911 Small | 107±2 | 106±2 | 34±1 | 22±1 | 22±1 | 84±2 | 127±2 |  | |